Załącznik nr 1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

DANE WYKONAWCY

Nazwa                       ..................................................................................................

..................................................................................................

Adres                        .................................................................................................

.................................................................................................

Nr tel                        .................................................................................................

NIP                            .................................................................................................

REGON                      .................................................................................................

E-mail                        .................................................................................................

Nr konta                    …..............................................................................................

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

w Lubartowie

FORMULARZ  OFERTA

- W nawiązaniu do zapytania cenowego na „Dostawę fabrycznie nowego i kompletnego mineralizatora blokowego z kasetą stalową, kolektorem oparów, 12 stanowiskowy probówki szklane z neutralizatorem oparów (skruberem) z regulacją siły ssącej oraz półautomatyczny aparat do destylacji z parą wodną”  oferuję urządzenie  marki ………………….. model ……………….…..typ…………………….. za cenę: ................................................................... zł brutto, w tym  ………….% VAT.

- Udzielamy ………..….miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące).

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia znajduje się  (podać adres):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. I oświadczam, że nasze urządzenie spełnia wszelkie parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym.

- Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu cenowym przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że jest dopuszczone do obrotu na terytorium Polski i spełnia Normy wymagane przez Zamawiającego w Zapytaniu cenowym.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie nie posiada wad ani usterek.

- Oświadczam, że jako Wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.**

- Stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich wystawienia.

- Zastrzeżenia Wykonawcy: zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Wykonawca zastrzega, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane:

………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………….………………………………..........................

- Do oferty dołączam:

........................................................................................................................................................………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

................................., dnia ..................

.....................................................................

(pieczęć i podpis osób/osoby

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 1

do formularza Oferty

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

w Lubartowie

| Lp. | Parametry – opis przedmiotu zamówienia | Podać konkretny parametr lub potwierdzenie (spełnia/nie spełnia; TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mineralizator 12 – stanowiskowy z windą bez konieczności manualnej obsługi urządzenia |  |
|  | budowa odporna na chemikalia (stal INOX pokryta farbą epoksydową) |  |
|  | zakres regulacji temperatury od temperatury otoczenia do 450 0C |  |
|  | stabilność i precyzja temperatury bloku ± 0,5 0C |  |
|  | możliwość ustawienia własnych programów |  |
|  | możliwość wyboru ramp |  |
|  | programowalny czas pracy do 999 min. |  |
|  | programator sterowany mikroprocesorowo z wyświetlaczem LCD |  |
|  | menu w języku polskim |  |
|  | cyfrowy odczyt czasu mineralizacji oraz temperatury w stopniach Celsjusza |  |
|  | sygnalizacja grzania |  |
|  | dźwiękowy i wizualny sygnał zakończenia mineralizacji z automatycznym wyłącznikiem |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie i wyświetlanie komunikatu o awarii czujnika temperatury |  |
|  | możliwość doposażenia systemu w zestaw szkła do oznaczania ChZT |  |
|  | zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
|  | kaseta stalowa na probówki |  |
|  | stalowa dwupoziomowa konsola na kasetę mocowana do mineralizatora |  |
|  | kolektor oparów |  |
|  | probówki szklane poj. 250 ml fi 42x300 mm w ilości 24 sztuk |  |
|  | zaślepki w ilości 12 szt. |  |
|  | neutralizator oparów (skruber) |  |
|  | wężyk połączeniowy odporny na kwaśne opary |  |
|  | zgodność z normami ISO, DIN. |  |
| 2. | Aparat do destylacji do oznaczania azotu amonowego, azotu ogólnego Kjeldahla, fenoli, lotnych kwasów tłuszczowych w wodzie, ściekach, osadach |  |
|  | standardowa probówka o poj. 300 ml |  |
|  | możliwość stosowania kolb Kjeldahla 500 ml |  |
|  | obudowa odporna na korozję |  |
|  | sygnalizacja braku odczynnika w kanistrze |  |
|  | sygnalizacja braku wody do chłodzenia |  |
|  | sygnalizacja otwartej osłony probówki destylacyjnej |  |
|  | dźwiękowa sygnalizacja końca cyklu destylacji |  |
|  | czujnik przepływu wody chłodzącej |  |
|  | kalibracja pompek dozujących reagenty |  |
|  | automatyczne dodawanie NaOH |  |
|  | automatyczne dodawanie wody |  |
|  | możliwość ustawiania czasu opóźnienia |  |
|  | menu w języku polskim |  |
|  | wyświetlacz dotykowy lub LCD |  |

................................., dnia ..................

.....................................................................

(pieczęć i podpis osób/osoby

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)